MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của luận án

Ở Việt Nam, vấn đề nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ công trình bê tông cốt thép (BTCT) đã được tiến hành từ năm 1970. Song rất tiếc cho tới nay, các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tế xây dựng còn hạn chế. Tất cả các công trình ven biển được xây dựng từ những năm 1960 đến nay đều áp dụng theo quy phạm xây dựng thông thường, ít chú ý đến vấn đề chống ăn mòn nhằm đảm bảo độ bền vững cho công trình, dẫn đến kết quả là tuổi thọ của nhiều công trình trong môi trường biển còn rất thấp. Hiện nay, bên cạch các công trình bền vững sau 40-50 năm nhiều công trình bê tông cốt thép có niên hạn sử dụng 10- 15 năm đã sớm bị ăn mòn và phá hủy trầm trọng, đòi hỏi phải chi phí khoảng 40-70% giá thành xây mới cho việc sửa chữa bảo vệ chúng.

Đề tài “Nghiên cứu phục hồi kết cấu bê tông cốt thép nhiễm clorua bằng  phương pháp ECE và EICI” đặt mục tiêu là nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật điện hoá mới trên thế giới để bảo vệ và phục hồi bê tông cốt thép làm việc trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Góp phần kiểm soát, phục hồi và hạn chế các hư hỏng gây bởi hiện tượng ăn mòn cốt thép trong bê tông.

2. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu và xác định các thông số phù hợp trong phương pháp ECE để khử clorua cho các kết cấu bê tông bị nhiễm clorua.

- Nghiên cứu tác động của phương pháp xử lý ECE tới phân bố của clorua và các nguyên tố khác trong mẫu nghiên cứu; cũng như tới tốc độ ăn mòn của cốt thép và cơ tính của mẫu vữa xi măng.

- Nghiên cứu và xác định các thông số phù hợp trong phương pháp EICI để phun chất ức chế ăn mòn vào kết cấu bê tông cốt thép.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp xử lý EICI tới hiệu quả ức chế cho cốt thép và cơ tính của mẫu vữa xi măng.

- Trên cơ sở các kết quả thu được trong phòng thí nghiệm, nghiên cứ thử nghiệm để phục hồi một phần kết cấu BTCT ở vùng ven biển

3.  Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của luận án

* Ý nghĩa khoa học

- Luận án đã chỉ ra được ảnh hưởng của các thông số xử lý (như dung dịch, mật độ dòng điện, thời gian xử lý) tới hiệu quả của phương pháp ECE và EICI.

- Quá trình xử lý ECE đạt hiệu quả trong việc loại bỏ ion clorua. Sau 4 tuần xử lý, tỷ lệ loại bỏ clorua đạt trên 70% so với hàm lượng clorua ban đầu. Các kết quả thu được chỉ ra rằng xử lý ECE đã làm ngưng quá trình ăn mòn lõi thép gây bởi ion clorua nhờ sự thụ động hóa cốt thép. Sau 4 tuần xử lý ECE, mật độ dòng ăn mòn đã giảm xuống trên 30%, điện trở suất của vữa xi măng tăng lên và vi cấu trúc của vữa xi măng trở nên chặt xít và ít bị thấm nước hơn. Quá trình xử lý ECE cải thiện đáng kể cường độ chịu nén của vữa xi măng (tới hơn 70% độ tăng về cường độ).

- Đã nghiên cứu phương pháp EICI để phun chất ức chế TBAB vào trong kết cấu bê tông cốt thép. Sau 4 tuần xử lý, lượng [TBA+] xung quanh cốt thép (bán kính 1 cm) đạt giá trị 2%-2,5% khối lượng toàn bộ vữa. Kỹ thuật xử lý EICI là có hiệu quả hơn khi áp dụng cho mẫu xi măng cốt thép bị nhiễm clorua. Quá trình xử lý EICI đã làm tăng mạnh Rp, giảm mạnh icorr và tăng cơ tính của vữa xi măng. Sau 2 tuần xử lý, hiệu quả ức chế ăn mòn cho cốt thép đều đạt trên 50%. Sự có mặt của ion [TBA+] không chỉ làm chặt xít thêm vữa xi măng mà còn làm thay đổi hình thái học của các sản phẩm thủy hóa xi măng, dẫn đến làm giảm hệ số khuếch tán của ion clorua trong vữa xi măng xuống 38%.

-	Đã xây dựng được hệ thống vật liệu xốp lưu trữ dung dịch cho việc áp dụng xử lý ECE ngoài thực địa. Đã áp dụng hai phương pháp ECE và EICI để khôi phục một phần công trình BTCT nhiễm clorua tại Cống Lân 1. Sau khi xử lý ECE trong 2 tuần đã loại bỏ 81,2% lượng clorua ra khỏi cột thủy trí. Sau khi xử lý 4 tuần, lượng [TBA+] xung quanh cốt thép đạt giá trị 2,2 % so với khối lượng toàn bộ vữa. Kết quả đánh giá hiệu quả của quá trình xử lý ECE/EICI sau 1 năm kể từ lúc kết thúc xử lý cho thấy cốt thép vẫn được duy trì bảo vệ tốt chống lại quá trình ăn mòn mòn trong môi trường ven biển.

* Những đóng góp mới

- Đã tiến hành nghiên cứu và ứng dụng phương pháp EICI để phun chất ức chế ăn mòn vào bên trong kết BTCT tại Việt Nam. Phương pháp EICI cần được tiến hành ngay sau khi xử lý ECE để tăng hiệu quả bảo vệ cho cốt thép trong BTCT nhiễm clorua.

- Đã áp dụng hai phương pháp ECE và EICI để khôi phục một phần công trình bê tông cốt thép nhiễm clorua tại Cống Lân 1.

4. Cấu trúc của luận án

Luận án bao gồm 112 trang. Phần mở đầu: 3 trang; Chương I: Tổng quan tài liệu: 28 trang; Chương II: Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu: 18 trang; Chương III: Kết quả và thảo luận: 50 trang; Phần kết luận: 2 trang; Tài liệu tham khảo: 9 trang.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Chương 1 trình bày tổng quan về những vấn đề sau:

- Giới thiệu về bê tông cốt thép

- Tổng quan về ăn mòn cốt thép trong bê tông

- Tổng quan về các chất ức chế ăn mòn sử dụng trong bê tông cốt thép

- Các phương pháp điện hóa để bảo vệ và phục hồi cho bê tông cốt thép bị nhiễm clorua

CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Chế tạo các mẫu vữa xi măng cốt thép và bê tông cốt thép

Mẫu xi măng cốt thép và bê tông cốt thép được chế tạo như hình 2.1. Đơn chế tạo, mỗi mẫu vữa xi măng nghiên cứu chế tạo có tỷ lệ (theo khối lượng) như sau: Xi măng: cát: nước: clorua = 1: 1,75 : 0,45: 0,005. Xi măng được sử dụng là xi măng Hoàng Thạch PC30, cát vàng (rây < 2m) và thép HP (đường kính 6mm). Mỗi mẫu bê tông cốt thép được chế tạo theo đơn chế tạo có tỷ lệ (theo khối lượng) như xi măng : cát : đá : nước : clorua = 1 : 1,75 : 2,75: 0,45 : 0,005. Đá (Dmax = 20mm) và thép gai Việt Úc, đường kính 10 mm.

| a) | b) |
| --- | --- |

Hình 2.1: Mẫu xi măng lõi thép (a) và bê tông cốt thép (b)

## 2.3. Phương pháp xử lý ECE

Hình 2.2a là sơ đồ thiết kế ECE. Các thông số thí nghiệm bao gồm:

- Mật độ dòng điện 1A/m2 và 5A/m2

- Thời gian xử lý từ 1 tuần đến 4 tuần

- Dung dịch xử lý NaOH 0,1M  (hoặc Na3BO3 0,1M )

- Catot: cốt thép, Anot: Lưới inox

## 2.4. Phương pháp xử lý EICI

Hình  2.2b là sơ đồ thiết kế EICI. Ở đây chất ức chế 25 mM TBAB được đưa trực tiếp vào dung dịch điện ly (NaOH 0,1M  hoặc Na3BO3 0,1 M) ở bên ngoài mẫu vữa xi măng cốt thép. Các thông số thí nghiệm bao gồm: - Mật độ dòng điện 5A/m2

-Thời gian xử lý từ 1 tuần và 4 tuần

- Dung dịch xử lý NaOH 0,1M  (hoặc Na3BO3)  + 25mM TBAB, Catot: cực cốt thép, Anot: Lưới Inox

| a) | b) |
| --- | --- |

Hình 2.2: Sơ đồ phương pháp xử lý ECE (a) và EICI (b)

2.5. Phương pháp phân tích hàm lượng clorua tự do trong các mẫu vữa bằng cảm biến clorua tự chế tạo

Quy trình chế tạo cảm biến clorua như sau: Đặt 2 dây bạc sạch vào dung dịch KCl 0,1M  và cho dòng điện 1 chiều không đổi chạy qua với mật độ dòng 1 A/m2 trong thời gian 30 phút [40]. Sau khi được chế tạo các cảm biến clorua được chuẩn bằng NaCl chứa các dung dịch chuẩn (từ 1mM đến 500mM). Để sử dụng các cảm biến này xác định hàm lượng clorua tự do trong các mẫu vữa xi măng cốt thép thì quy trình tiến hành bằng cách nghiền mẫu vữa thành bột và  rây trong sàng kích thước < 0,35 mm, để thu được bột vữa xi măng mịn. Sau đó tiến hành sấy ở 80oC ở lò trong 24 giờ (để loại bỏ nước tự do). Dùng sóng siêu âm để hòa tan bột xi măng trong nước và xác định hàm lượng clorua nhờ phương trình đường chuẩn. Phương pháp chuẩn độ điện thế này cũng đã được các tác giả khác áp dụng để xác định ion clorua tự do trong vữa xi măng trước và sau khi xử lý ECE [31, 51, 52].

## 2.6. Xác định hệ số khuếch tán của ion clorua trong vữa xi măng trước và sau khi xử lý EICI

Hình 2.3 mô tả thí nghiệm xác định hệ số khuếch tán của ion clorua trong vữa xi măngTrong mỗi ngăn có 1 điện cực bằng platin dùng để đặt điện thế một chiều đi qua đĩa vữa, điện thế áp đặt giữa 2 điện cực là 20V. Hệ số khuếch tán D được tính toán cho ion clorua theo công thức sau, trong đó: d= chiều dày đĩa vữa; t0 = thời gian cần thiết để ion clorua đi qua chiều dài d; E= Cường độ điện trường (V/m),  R= Hằng số khí lý trưởng, T = Nhiệt độ tuyệt đối, z = Số điện tích và F = Hằng số  Faraday [19, 40, 73]:

Hình 2.4: Thí nghiệm đo hệ số khuếch tán của clorua

2.7. Phân tích hình thái học và hàm lượng các nguyên tố trong vữa xi măng bằng phương pháp SEM/EDX

Hàm lượng các nguyên tố (như Na, Ca, Si, O, Cl..) và phân bố của chúng theo khoảng cách (10 mm) từ cốt thép ra ngoài lớp vữa xi măng của các mẫu vữa xi măng cốt thép trước và sau khi xử lý ECE được nghiên cứu trên thiết bị kính hiển vi điện tử quét (S4800, Hitachi).

2.8. Phân tích hàm lượng chất ức chế ăn mòn TBAB trong vữa xi măng bằng phổ hấp thụ UV-Vis

Trước khi tiến hành phân tích các mẫu vữa xi măng thì cần thiết phải xây dựng đường chuẩn mật độ quang theo nồng độ ức chế đã biết. Các mẫu TBAB chuẩn với các nồng độ là 1, 5, 10, 15 và 20 mM, trong nước cất ở giá trị pH=7 và pH=11. Các bước tiến hành lấy mẫu từ vữa xi măng: nghiền mẫu vữa xi măng ở khoảng cách 1 cm xung quanh cốt thép. Tiến hành rây trong sàng (kích thước <0,35mm). Thu được bột vữa xi măng mịn, sau đó sấy ở 800C trong thời gian 24h để loại bỏ nước. Cuối cùng phân tán trong nước bằng sóng siêu âm và đi phân tích phổ UV- VIS. Từ kết quả phân tích, so sánh với đường chuẩn  nồng độ, sẽ xác định được hàm lượng TBAB có mặt trong vữa xi măng cốt thép [62].

## 2.9. Đo đặc trưng điện hóa của lõi thép trong vữa xi măng

Phương pháp tổng trở điện hóa được sử dụng để xác định điện trở của vữa xi măng trước và sau khi xử lý ECE hay EICI. Điện trở suất của vữa xi măng được xác định bởi phép chia giá trị modun tổng trở |Z| (tại tần số 1,7 KHz) [56] cho chiều dầy lớp vữa. Để tránh hiện tượng lưu tích điện sau khi xử lý ECE hay EICI, các mẫu vữa xi măng cốt thép cần thời gian khoảng 1 tháng để đạt giá trị cân bằng và có thể tiến hành đo các đặc trưng điện hóa của lõi thép. Với các mẫu vữa xi măng cốt thép chưa (trước) xử lý ECE hay EICI thì có thể tiến hành đo ngay trong các dung dịch xử lý tương ứng.

## 2.10. Đo độ bền chịu nén của mẫu vữa xi măng trước và sau khi xử lý ECE hay EICI

Cường độ nén mẫu bê tông được đo với thiết bị WE-1000B (Jinhua Jinshi, Trung Quốc), theo TCVN3105:1993 và TCVN 3118:1993.

# CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

## 3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện xử lý tới hiệu quả của phương pháp ECE

## 3.1.2. Ảnh hưởng của mật độ dòng điện và dung dịch xử lý tới tỷ lệ loại bỏ clorua

Hình 3.2 là đường chuẩn của các cảm biến này trong dung dịch pH=11. Có thể nhận thấy mối quan hệ tuyến tính giữa Ln của hàm lượng clorua và điện thế cảm biến. Các giá trị lớn của R2 và tính lập lại của các cảm biến chứng tỏ chất lượng đáng tin cậy của các cảm biến chế tạo được. Với các mẫu sau xử lý ECE, hình 3.3 biểu diễn % loại bỏ ion clorua theo thời gian xử lý, và mật độ dòng điện khác nhau trong dung dịch xử lý là NaOH và Na3BO3. Xét về tỷ lệ loại bỏ clorua với cả hai loại dung dịch xử lý thì kết quả thu được sau 4 tuần xử lý đều > 70%, giá trị này phù hợp và có phần cao hơn so với số liệu công bố khác: như  từ  40%-60%  [50] hay ~40% [45] và ~ 50% [29] hoặc 21%-78% [75].

# Hình 3.2: Đường chuẩn các cảm biến clorua trong dung dịch NaCl

Hình 3.3: Tỷ lệ % loại bỏ ion clorua theo thời gian xử lý và mật độ dòng điện khác nhau trong dung dịch xử lý là NaOH (trái) và Na3BO3 (phải)

Khi so sánh tỷ lệ loại bỏ clorua ở 2 loại dung dịch thì Na3BO3 có hiệu quả loại bỏ là thấp hơn so với dung dịch NaOH với cùng một khoảng thời gian và mật độ dòng điện xử lý.  So sánh tỷ lệ loại bỏ clorua theo thời gian xử lý bằng 2 loại dung dịch, có thể nhận thấy là khi tăng thời gian xử lý từ 2 tuần lên 4 tuần thì mức độ tăng lên của tỷ lệ này là thấp hơn so với 2 tuần đầu tiên khi xử lý. Điều này có thể giải thích bởi giả thiết là sau một khoảng thời gian, các ion âm khác tạo thêm dòng điện từ catot về anot, làm cho ion clorua bị giữ lại bên trong ma trận vữa xi măng [25].

3.1.3. Ảnh hưởng của mật độ dòng điện và dung dịch xử lý tới độ bền chịu nén của vữa xi măng

Các giá trị cường độ chịu nén của vữa xi măng trước và sau khi xử lý ECE trong 2 dung dịch NaOH và Na3BO3, được mô tả trong các hình 3.5 và 3.6 tương ứng. Kết quả chỉ ra rằng quá trình xử lý ECE làm tăng đáng kể cường độ chịu nén của tất cả các mẫu vữa xi măng. So sánh giữa 2 loại dung dịch xử lý, cường độ chịu nén của vữa xi măng xử lý trong dung dịch Na3BO3 có giá trị lớn hơn (tới hơn 70% độ tăng về cường độ). Giá trị thấp hơn thu được trong dung dịch NaOH có thể gây bởi quá trình axit hóa bề mặt lớp vữa, diễn ra tại anot bên ngoài, gần với mẫu, trong quá trình xử lý ECE. Tính axit này có thể gây tiết Ca(OH)2 ra khỏi cấu trúc lỗ xốp của hồ xi măng, tạo nên cấu trúc mở và xốp hơn.

Hình 3.5: Cường độ chịu nén của vữa xi măng sau khi xử lý ECE trong

dung dịch NaOH (trái) và Na3BO3 (phải)

Ihekwaba và cộng sự [45], chỉ ra rằng cường độ chịu nén của bê tông giảm nhẹ khi sử dụng mật độ dòng điện lớn hơn.Các tác giả lý giải là khi sử dụng mật độ dòng điện thấp hơn  (1 A/m2) thì nó ít gây ảnh hưởng tới cấu trúc vĩ mô của hồ xi măng hơn.

## 3.1.4. Ảnh hưởng của mật độ dòng điện và dung dịch xử lý tới điện trở của vữa xi măng

Các hình 3.9 và 3.10 mô tả điện trở suất của các mẫu vữa xi măng cốt thép, có hay không xử lý ECE, với thời gian xử lý và mật độ dòng điện xử lý khác nhau, trong  dung dịch NaOH và Na3BO3, tương ứng. Có thể nhận thấy trong cả hai hình này là quá trình xử lý ECE đều làm tăng điện trở suất của vữa xi măng. Điện trở suất của vữa xi măng xử lý ECE trong dung dịch Na3BO3 là lớn hơn so với điện trở suất của vữa xi măng xử lý trong dung dịch NaOH. Như vậy, xử lý ECE có thể làm cho vi cấu trúc của vữa xi măng trở nên chặt xít và ít bị thấm nước hơn.

Hình 3.9: Điện trở suất của các mẫu vữa xi măng cốt thép, có hay không xử lý ECE, trong dung dịch NaOH (trái) và Na3BO3 (phải).

## 3.1.5. Ảnh hưởng của mật độ dòng điện và dung dịch xử lý đến đặc trưng điện hóa của cốt thép trong vữa xi măng

Các bảng 3.2 và 3.3 mô tả các giá trị của thế ăn mòn (Ecorr), điện trở phân cực (Rp) và dòng ăn mòn (icorr) rút ra được từ các số liệu đo đường cong phân tuyến tính của các mẫu có hay không có xử lý ECE, trong 2 dung dịch NaOH và Na3BO3, tương ứng. Như quan sát thấy trong hình 3.11, khi sử dụng dung dịch NaOH, giá trị Rp tăng lên chỉ khi xử lý ở dòng điện 1 A/m2. Với mật độ dòng điện cao hơn, thì nhận được giá trị thấp hơn của Rp. Một nguyên nhân có thể doi tác động mạnh tới cấu trúc vĩ mô của vữa xi măng khi áp đặt dòng điện lớn. Tại mật độ dòng điện lớn,  có thể gây ra sự nghèo oxy cục bộ và sự kết tập cục bộ các ion OH- [46], dẫn tới chúng tấn công bề mặt lõi thép. Khi xử lý trong Na3BO3, Rp tăng lên sau khi xử lý ECE ở mật độ 5 A/m2. Khi áp dòng thấp hơn ở 1A/m2, giá trị Rp chỉ tăng 52% sau 4 tuần xử lý. Andrade và cộng sự [13] cho rằng khi icorr < giá trị 0,1–0,2 µA/cm2, thì thép giống như bị thụ động hóa. Trong luận án này, icorr trước khi xử lý ECE là khá cao, khoảng 0,21 µA/cm2, do nhiễm chủ động clorua ở mức độ 0,5% so với khối lượng xi măng. Khi áp dòng điện 1 A/m2 trong xử lý ECE với NaOH hay Na3BO3, thì giá trị icorr đo được sau 4 tuần xử lý đã giảm xuống 36% và 34 %, tương ứng.

Bảng 3.2: Các giá trị Ecorr , Rp và icorr của các mẫu có hay không có xử lý ECE trong dung dịch NaOH

| Mẫu (tuần, mật độ dòng điện) | Ecorr (V/SCE) | Rp (Ω.cm2) | icorr (mA/cm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 tuần, 0 A/m2 | -0,278 | 1,23E+05 | 2,11E-04 |
| 2 tuần, 1A/m2 | -0,102 | 1,34E+05 | 1,94E-04 |
| 4 tuần, 1 A/m2 | -0,175 | 1,92E+05 | 1,36E-04 |
| 2 tuần, 5 A/m2 | -0,115 | 1,23E+05 | 2,11E-04 |
| 4 tuần, 5 A/m2 | -0,052 | 7,47E+04 | 3,48E-04 |

Bảng 3.3: Các giá trị Ecorr, Rp và icorr của các mẫu có hay không có xử lý ECE trong dung dịch Na3BO3

| Mẫu (tuần, mật độ dòng điện) | Ecorr (V/SCE) | Rp (Ω.cm2) | icorr (mA/cm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 tuần, 0 A/m2 | -0,278 | 1,23E+05 | 2,11E-04 |
| 2 tuần, 1A/m2 | -0,248 | 3,88E+04 | 6,70E-04 |
| 4 tuần, 1 A/m2 | -0,134 | 1,87E+05 | 1,39E-04 |
| 2 tuần, 5 A/m2 | -0,079 | 1,54E+05 | 1,69E-04 |
| 4 tuần, 5 A/m2 | -0,08 | 1,39E+05 | 1,87E-04 |

Hình 3.11: Rp của lõi thép bên trong vữa xi măng nhiễm clorua của các mẫu có hay không có xử lý ECE trong NaOH (trái) và Na3BO3 (phải)

3.1.6. Ảnh hưởng của dung dịch xử lý tới hình thái bề mặt và thành phần của vữa xi măng

Hình 3.13 là các ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) ở độ phóng đại thấp và cao của các mẫu vữa xi măng trước và sau khi xử lý ECE. Có thể thấy các mẫu vữa xi măng trước khi xử lý ECE có hình thái bề mặt xốp, nhiều lỗ rỗng với kích thước khác nhau phân bố trên toàn bộ bề mặt mẫu (hình 3.13A). Sau khi xử lý ECE, thì tất cả các mẫu vữa đều có hình thái bề mặt chặt xít, tương đối đồng đều (các hình 3.13B-E).

Hình 3.13: Ảnh  SEM của các trước và sau 4 tuần xử lý ECE:

A: trước xử lý, B: NaOH ở 1 A/m2,  C: Na3BO3 ở 5 A/m2

D: NaOH ở 1 A/m2,  E: Na3BO3 ở 5 A/m2

Kết quả đo SEM/ EDX đã xác lập phân bố tỷ số Ca/Si (theo % nguyên tử) của các mẫu trước và sau ECE cho thấy xử lý trong Na3BO3 làm tăng giá trị của tỷ số Ca/Si trong vùng vữa lân cận lõi thép, nhất là khi sử dụng mật độ dòng điện 1A/m2 (bảng 3.4).

#### Bảng 3.4: Phân bố của tỷ số Ca/Si (% nguyên tử)

#### cho các mẫu trước và sau xử lý ECE

| Khoảng cách tới lõi (mm) | Mẫu không xử lý (% nguyên tử) | ECE trong NaOH (% nguyên tử) |  | ECE trong Na3BO3 (% nguyên tử) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1A/m2 | 5A/m2 | 1A/m2 | 5A/m2 |
| 1 | 0,67 | 0,17 | 0,57 | 0,95 | 0,48 |
| 3 | 0,36 | 0,78 | 0,46 | 2,16 | 0,48 |
| 5 | 0,56 | 0,16 | 0,46 | 2,03 | 0,33 |
| 7 | N/A | 2,15 | 3,15 | 3,80 | 0,96 |
| 9 | N/A | 1,25 | 2,00 | 2,14 | 0,47 |

Tóm tắt kết quả mục 3.1

ECE đạt hiệu quả trong việc loại bỏ clorua với tỷ lệ loại bỏ clorua đạt từ 70% đến 80% so với hàm lượng clorua ban đầu, sau 4 tuần xử lý. Tỷ lệ loại bỏ clorua tăng lên với sự tăng của mật độ dòng điện và thời gian xử lý. Kết quả đo đường cong phân cực tuyến tính chỉ ra rằng xử lý ECE đã làm ngưng quá trình ăn mòn lõi thép gây bởi ion clorua nhờ sự thụ động hóa cốt thép. Ở dòng điện 1 A/m2 trong cả 2 dung dịch NaOH hay Na3BO3, icorr đo được sau 4 tuần đã giảm xuống 36% và 34 %, tương ứng. Kết quả EDX chỉ ra rằng Na3BO3 làm tăng tỷ lệ Ca/Si trong phần vữa xi măng gần với lõi thép. Kết quả đo EIS chỉ ra rằng quá trình xử lý ECE làm tăng điện trở suất của vữa xi măng, làm cho vi cấu trúc của vữa xi măng trở nên chặt xít và ít bị thấm nước hơn. ECE tăng cường độ chịu nén của vữa.

## 3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện xử lý tới hiệu quả của phương pháp ECE

## 3.2.2. Ảnh hưởng của dung dịch xử lý và thời gian xử lý tới hàm lượng chất ức chế có mặt trong vữa xi măng

Hình 3.15 là các phổ UV-vis mẫu chuẩn ở giá trị pH=7 và pH=11. Từ các giá trị OD215 thu được với các mẫu chuẩn trong hình 3.15, các đường chuẩn OD215 – nồng độ TBAB được trình bày trong hình 3.16. Có thể nhận thấy với chất ức chế TBAB có chứa ion (C4H9)4N+ hấp thụ ở bước sóng  ~215-219 nm. Quan sát trong hình  3.16 nồng độ chất ức chế và độ hấp thụ quang có quan hệ tuyến tính  theo định luật  Buger- Lambe- Bee. Đây là đường chuẩn sẽ dùng để phân tích hàm lượng chất ức chế TBAB trong mẫu vữa xi măng cốt thép thu được sau khi xử lý EICI.

Hình 3.15: Phổ UV-vis của mẫu TBAB 1, 5, 10, 15 và 20  mM ở trong nước cất tại giá trì pH=7 (a) và pH=11 (b)

Hình 3.16: Đường chuẩn OD215 – nồng độ TBAB

trong nước cất tại pH=7 và pH=11.

Bảng 3.6  và 3.7 là kết quả tính toán hàm lượng ức chế [TBA+] trong các mẫu xi măng trước và sau khi xử lý ECE trong dung dịch NaOH và Na3BO3, tương ứng. Có thể nhận thấy là khi xử lý EICI trong NaOH, sau khi xử lý 1 tuần, lượng [TBA+] xung quanh cốt thép (bán kính 1 cm) đạt giá trị 1,5% và 1,4% so với khối lượng toàn bộ vữa, cho mẫu nhiễm hay không nhiễm clorua, tương ứng. Sau 4 tuần, lượng [TBA+] xung quanh cốt thép đã tăng lên, đạt giá trị 2% và 2,5%, tương ứng so với khối lượng toàn bộ vữa. Khi xử lý trong Na3BO3, sau 4 tuần xử lý EICI cho cả hai loai mẫu, lượng [TBA+] xung quanh cốt thép đạt giá trị 2% so với khối lượng toàn bộ vữa. Tuy nhiên khi tăng thời gian xử lý lên 4 tuần thì hàm lượng [TBA+] không tăng lên. Như vậy khi so sánh 2 loại chất điện ly được sử dụng trong phương pháp EICI thì dung dịch NaOH có hiệu quả cao hơn cho tổng hàm lượng chất ức chế đã được phun vào trong vữa xi măng.

Bảng 3.6: Kết quả tính toán hàm lượng ức chế [TBA+] trong các mẫu vữa xi măng sau khi xử lý EICI trong dung dịch NaOH

| Mẫu | Sau 1 tuần xử lý EICI |  | Sau 4 tuần EICI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [TBA+] (M) | % KL | [TBA+] (M) | % KL |
| 0% [Cl-] | 0,0049 | 1,58 | 0,0063 | 2,04 |
| 0,5%[Cl-] | 0,0044 | 1,37 | 0,0080 | 2,54 |

Bảng 3.7: Kết quả tính toán hàm lượng ức chế [TBA+] trong các mẫu vữa xi măng sau khi xử lý EICI trong dung dịch Na3BO3

| Mẫu | Sau 1 tuần xử lý EICI |  | Sau 4 tuần xử lý EICI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [TBA+] (M) | % KL | [TBA+] (M) | % KL |
| 0% [Cl-] | 0,0062 | 2,00 | 0,0087 | 2,76 |
| 0,5%[Cl-] | 0,0068 | 2,20 | 0,0061 | 1,96 |

## 3.2.3. Ảnh hưởng của dung dịch xử lý và thời gian xử lý đến độ bền chịu nén của vữa xi măng

Hình 3.21 bên phải mô tả cường độ nén hai loại mẫu vữa (không nhiễm và nhiễm 0,5% clorua) trước và sau EICI trong NaOH. EICI đều làm tăng độ bền nén. Sau 4 tuần xử lý, cường độ chịu nén tăng 34,6% và 19,4%, tương ứng với mẫu không nhiễm và nhiễm ion clorua. Kết quả tương tự đều có được khi xử lý EICI trong Na3BO3 (hình 3.22).

Hình 3.21: Cường độ nén các mẫu không nhiễm clorua và  nhiễm 0,5% clorua, trong dung dịch NaOH (trái) và  Na3BO3 (phải)

## 3.2.4. Ảnh hưởng của dung dịch xử lý và thời gian xử lý đến đặc trưng điện hóa của cốt thép trong vữa xi măng

Bảng 3.8 và 3.9 mô tả các giá trị của thế ăn mòn (Ecorr), điện trở phân cực (Rp) và dòng ăn mòn (icorr) thu được từ phân tích đường cong phân cực tuyến tính của các mẫu vữa xi măng cốt thép không nhiễm và nhiễm clorua trước và sau khi xử lý EICI trong dung dịch NaOH 0,1M (đường cong phân cực tuyến tính được đo sau 4 tuần kể từ khi ngắt dòng điện xử lý EICI để tránh hiện tượng dư điện tích). Các số liệu trong bảng này cho thấy trước khi xử lý EICI, sự có mặt của clorua trong mẫu vữa đã làm giảm đáng kể điện trở phân cực của lõi thép (Rp) và làm tăng dòng ăn mòn.

Bảng 3.8: Giá trị Ecorr, Rp và icorr của cốt thép trong mẫu xi măng không nhiễm clorua, trước và sau khi EICI trong NaOH 0,1M

| Thời gian xử lý (tuần) | Ecorr (V/SCE) | Rp (Ω.cm2) | icorr (mA/cm2) | Hiệu quả ức chế (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0,286 | 2,25E+05 | 1,16E-04 | N/A |
| 2 | -0,223 | 1,87E+05 | 1,39E-04 | -19,8 |
| 4 | -0,164 | 2,46E+05 | 1,06E-04 | 8,6 |

Bảng 3.9: Giá trị Ecorr, Rp và I corr của cốt thép trong mẫu xi măng nhiễm 0,5% clorua, trước và sau khi EICI trong NaOH 0,1M

| Thời gian xử lý(tuần) | Ecorr (V/SCE) | Rp (Ω.cm2) | icorr (mA/cm2) | Hiệu quả ức chế (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0,356 | 2,61E+04 | 9,96E-04 | N/A |
| 2 | -0,016 | 2,36E+05 | 2,20E-04 | 77,9 |
| 4 | -0,029 | 1,94E+05 | 2,68E-04 | 73,5 |

Bảng 3.10 và 3.11 là kết quả thu được từ phân tích đường cong phân cực tuyến tính của các mẫu vữa xi măng cốt thép không nhiễm và nhiễm clorua trước và sau khi xử lý EICI trong dung dịch Na3BO3 0,1M . Với mẫu nhiễm clorua, tương tự như xử lý bằng NaOH, sau khi xử lý EICI trong Na3BO3 thì Rp đều tăng và giảm dòng ăn mòn.

Sự tăng lên của Ecorr (dịch chuyển về phía anot) sau xử lý EICI cũng được quan sát bởi Karthick và cộng sự [47] với hỗn hợp các chất ức chế ăn mòn bao gồm GC, thiosemicarbazit, ethylacetat và TEOA. Sau 7 ngày xử lý EICI, Ecorr đã dịch chuyển về phía anot từ giá trị -474 mV/SCE (trước xử lý) tới -142 mV/SCE. Tương tự sự giảm giá trị icorr sau xử lý EICI cũng được công bố bởi Xu và các cộng sự [31] với chất ức chế TETA cho mẫu bê tông nhiễm clorua. Sau xử lý EICI, mật độ dòng ăn mòn giảm từ giá trị 0,62 µA/cm2 (trước xử lý) xuống 0,09 µA/cm2. Sự tăng lên của Rp có thể được lý giải do sự thấm các ion [TBA+] vào bề mặt cốt thép, để hình thành một lớp thụ động hóa trên bề mặt thép ngăn thép tiếp xúc trực tiếp với dung dịch lỗ, hoặc để làm tăng điện trở lớp gỉ đã hình thành trước đó trên bề mặt cốt thép. Sau 2 tuần và 4 tuần xử lý, hiệu quả ức chế ăn mòn đều đạt giá trị 78% và 74%, tương ứng.

Bảng 3.10: Giá trị Ecorr, Rp và icorr của cốt thép trong mẫu xi măng không nhiễm clorua, trước và sau khi EICI trong Na3BO3 0,1M

| Thời gian xử lý (tuần) | Ecorr (V/SCE) | Rp (Ω.cm2) | icorr (mA/cm2) | Hiệu quả ức chế (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0,286 | 2,25E+05 | 1,16E-04 | N/A |
| 2 | -0,079 | 2,42E+05 | 2,14E-04 | 7,6 |
| 4 | -0,138 | 4,53E+05 | 5,74E-05 | 50,9 |

Bảng 3.11: Giá trị Ecorr, Rp và I corr của cốt thép trong mẫu xi măng nhiễm 0,5% clorua, trước và sau khi EICI trong Na3BO3 0,1M

| Thời gian xử lý (tuần) | Ecorr (V/SCE) | Rp (Ω.cm2) | I corr (mA/cm2) | Hiệu quả ức chế (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0,356 | 2,610E+04 | 9,96E-04 | N/A |
| 2 | -0,066 | 2,43E+05 | 2,14E-04 | 78,5 |
| 4 | -0,055 | 9,15E+04 | 5,68E-04 | 43,0 |

## 3.2.5. Ảnh hưởng của dung dịch xử lý tới hệ số khuếch tán của ion clorua trong vữa xi măng

Hình 3.25 là biến thiên nồng độ clorua ở ngăn bên phải (trong thí nghiệm bình hai ngăn để nghiên cứu sự khuếch tán của ion clorua) theo thời gian của mẫu vữa xi măng cốt thép (không nhiễm ion clorua) trước và sau khi xử lý EICI. Từ các kết quả tính toán hệ số khuếch tán có thể thấy là quá trình EICI đã làm giảm hệ số khuếch tán của ion clorua trong vữa xi măng xuống 38%.

Hình 3.25: Trước  EICI: to = 55 phút và D = 1,0 ×10-10 m2/s; Sau EICI trong NaOH: to = 125 phút; D = 6.2 ×10-11 m2/s; Sau EICI trong Na3BO3: to = 96 phút; D = 8,96 ×10-11 m2/s.

| a) | b) |
| --- | --- |
| c) | d) |

Hình 3.26: Ảnh FESEM của vữa xi măng: (a) và (b) trước xử lý EICI; (c) và (d) sau xử lý EICI với thời gian 4 tuần. Độ phóng đại cho các ảnh từ (a) đến (d): 5000 lần (bên trái) và 10000 lần (bên phải).

Quá trình di chuyển các ion và phân tử trong vữa chủ yếu thông qua dung dịch trong lỗ rỗng. Các ion TBA+ có kích thước lớn đã lấp đầy các khoảng rỗng hay các lỗ xốp trong vữa, và có thể tương tác hóa học hay vật lý với các sản phẩm thủy hóa xi măng để tạo cấu trúc ít thấm hơn của vữa xi măng. Đồng thời việc di chuyển các cation khác như (như Ca+2) về phía cốt thép cũng làm thay đổi độ chặt xít cũng như cấu trúc pha của vữa xi măng sau khi xử lý EICI (hình 3.26).

## Tóm tắt kết quả mục 3.2

Sau 1 tuần xử lý EICI trong NaOH cho thấy lượng [TBA+] xung quanh cốt thép đạt giá trị 1,4%-1,5 % so với khối lượng vữa. Sau 4 tuần, lượng [TBA+] xung quanh cốt thép đạt giá trị 2%-2,5%. Sử dụng Na3BO3 mang lại hàm lượng chất ức chế bên trong vữa xi măng thấp hơn. Xử lý EICI đều làm tăng cường độ chịu nén, làm tăng mạnh Rp, dẫn đến làm giảm mạnh dòng ăn mòn. EICI là có hiệu quả hơn khi áp dụng cho mẫu xi măng cốt thép bị nhiễm clorua. Sau 2 tuần xử lý, hiệu quả ức chế ăn mòn cho cốt thép đều > 50%. EICI giảm 38%. hệ số khuếch tán của ion clorua trong vữa xi măng.

3.3. Nghiên cứu áp dụng phương pháp ECE và EICI để phục hồi cấu trúc bê tông nhiễm clorua

## 3.3.2. Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật ECE và EICI cho các mẫu bê tông cốt thép ngoài thực địa

Hình 3.34 mô tả hệ thống vật liệu xốp lưu trữ dung dịch để áp dụng kỹ thuật ECE/EICI ở ngoài thực địa (trái) và cho mẫu bê tông cốt thép (phải).

## 3.3.3. Thử nghiệm tại cống Lân 1 (Tiền Hải, Thái Bình)

Hình 3.41 là địa điểm thử nghiệm và hình ảnh áp dụng thực tế ngoài thực địa cống Lân 1 (Tiền Hải, Thái Bình), sử dụng hệ thống vật liệu xốp lưu trữ dung dịch là bông  polyester và bông xenlulozơ. Trong quy trình áp dụng ECE thì dung dịch điện ly được sử dụng là dung dịch Na3BO3 0,1M . Mật độ dòng điện 1A/m2. Chiều dài cột thủy trí là 1 mét, cốt thép có đường kính 8mm. Thời gian xử lý ECE là 15 ngày.Sau khi tiến hành xử lý ECE, cột thủy trí tiếp tục được tiến hành xử lý EICI để phun chất ức chế TBAB vào bên trong cột. Trong quy trình áp dụng EICI thì dung dịch điện ly được xử dụng là dung dịch đệm pH Na3BO3 0,1M  có chứa 25 mM nồng độ chất ức chế. Mật độ dòng điện 5A/m2. Chiều dài cột thủy trí là 1 mét, cốt thép có đường kính 8 mm. Thời gian xử lý ECE là 30 ngày.

## Hình 3.34: Sơ đồ cấu tạo lớp vỏ bọc bên ngoài cột bê tông cốt thép

# Hình 3.41: Thử nghiệm tại cống Lân 1 (Tiền Hải, Thái Bình)

Kết quả phân tích sau xử lý được tóm tắt trong bảng 3.13. Quan sát trong bảng này có thể nhận thấy là quá trình xử lý điện hóa đã làm tăng điện thế hở mạch Eoc của cốt thép từ -350 mV/SCE lên -70 mV/SCE tại thời điểm 2 tháng sau khi kết thúc quá trình xử lý ECE/EICI. Theo tiêu chuẩn ASTM C876-09, khi Eoc >-135mV thì khả năng là 90% thép không ăn mòn. Trong trường hợp -135mV < Eoc <-285mV thì sẽ xuất hiện ăn mòn cốt thép và khi Eoc <-285mV thì 90% thép bị ăn mòn. Như vậy quá trình xử lý ECE/EICI đã phục hồi và bảo vệ cốt thép chống lại ăn mòn trong môi trường ven biển. Hiệu quả bảo vệ này vẫn được quan sát tốt sau 1 năm kể từ lúc kết thúc xử lý. Lúc này Eoc của cốt thép vẫn chỉ dao động quanh giá trị -118 mV/SCE.

Bảng 3.13: Tổng hợp các thông số đo đạc về hàm lượng clorua, hàm lượng TBA+ và điện thế hở mạch của cốt thép trước và sau các giai đoạn tiến hành xử lý ECE và EICI tại Cống Lân 1

| Phương pháp xử lý | Thời gian (tuần) | Clorua (% KL) |  | [TBA+] (% KL) |  | Điện thế cốt thép Eoc (mV/SCE) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trước xử lý | Sau xử lý | Trước xử lý | Sau xử lý | Trước xử lý | Sau xử lý(tháng) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 12 |
| ECE | 2 | 0,89 | 0,17 | 0 | 0 | -350 | NA | NA |
| EICI | 4 | 0,17 | 0,19 | 0 | 1,94 | NA | -70 | -118 |

## Tóm tắt kết quả mục 3.3

Đã xây dựng được hệ thống vật liệu xốp lưu trữ dung dịch cho việc áp dụng xử lý ECE ngoài thực địa cho các công trình BTCT ven biển. Sau 2 tuần xử lý ECE ở mật độ dòng 1A/m2 trong dung dịch Na3BO3 0,1M, đã loại bỏ 81,2% lượng clorua bị nhiễm ra khỏi kết cấu. Sau 4 tuần xử lý EICI ở mật độ dòng 5A/m2 trong dung dịch Na3BO3 0,1M chứa 25 mM TBAB, lượng [TBA+] xung quanh cốt thép đạt giá trị 2,2 % so với khối lượng toàn bộ vữa. Sau 1 năm kể từ khi kết thúc xử lý ECE/EICI, cốt thép bên trong cột thủy trí vẫn được bảo vệ tốt chống lại sự ăn mòn gây bởi ion clorua trong môi trường ven biển

# KẾT LUẬN

Các kết quả chính của luận án thu được bao gồm:

- Quá trình xử lý ECE đạt hiệu quả trong việc loại bỏ ion clorua. Sau 4 tuần xử lý, tỷ lệ loại bỏ clorua đạt trên 70% so với hàm lượng clorua ban đầu. Các kết quả thu được chỉ ra rằng xử lý ECE đã làm ngưng quá trình ăn mòn lõi thép gây bởi ion clorua nhờ sự thụ động hóa cốt thép. Sau 4 tuần xử lý ECE, icorr đã giảm xuống trên 30%, điện trở suất của vữa xi măng đã tăng và vi cấu trúc của vữa xi măng trở nên chặt xít và ít bị thấm nước hơn. Xử lý ECE cải thiện đáng kể cường độ chịu nén của vữa xi măng (tới hơn 70% độ tăng về cường độ).

- Đã nghiên cứu phương pháp EICI để phun chất ức chế TBAB vào trong kết cấu bê tông cốt thép. Sau 4 tuần xử lý, lượng [TBA+] xung quanh cốt thép đạt giá trị 2%-2,5% khối lượng toàn bộ vữa. EICI có hiệu quả hơn khi áp dụng cho mẫu xi măng cốt thép bị nhiễm clorua. EICI đã làm tăng mạnh Rp, giảm mạnh icorr và tăng cơ tính của vữa xi măng. Sau 2 tuần xử lý, hiệu quả ức chế ăn mòn cho cốt thép đều đạt trên 50%. Sự có mặt của ion [TBA+] không chỉ làm chặt xít thêm vữa xi măng mà còn làm thay đổi hình thái học của các sản phẩm thủy hóa xi măng, dẫn đến làm giảm hệ số khuếch tán của ion clorua trong vữa xi măng xuống 38%.

-	Đã xây dựng được hệ thống vật liệu xốp lưu trữ dung dịch cho việc áp dụng xử lý ECE ngoài thực địa. Đã áp dụng hai phương pháp ECE và EICI để khôi phục một phần công trình BTCT nhiễm clorua tại Cống Lân 1. Sau khi xử lý ECE trong 2 tuần đã loại bỏ 81,2% lượng clorua ra khỏi cột thủy trí. Sau khi xử lý 4 tuần, lượng [TBA+] xung quanh cốt thép đạt giá trị 2,2 % so với khối lượng toàn bộ vữa. Kết quả đánh giá hiệu quả của quá trình xử lý ECE/EICI sau 1 năm kể từ lúc kết thúc xử lý cho thấy cốt thép vẫn được duy trì bảo vệ tốt chống lại quá trình ăn mòn mòn trong môi trường ven biển.

# NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN

- Đã tiến hành nghiên cứu và ứng dụng phương pháp EICI để phun chất ức chế ăn mòn vào bên trong kết cấu bê tông cốt thép tại Việt Nam. Ion chất ức chế ăn mòn [TBA+] được đưa vào với hàm lượng từ 1,5 đến 2% khối lượng vữa xi măng tại vùng lân cận cốt thép (ở khoảng cách đến 1 cm). Quá trình xử lý EICI cũng đã làm giảm hệ số khuếch tán của ion clorua trong vữa xi măng (giảm 40% so với trước khi xử lý). Phân tích các ảnh hiển vi điện tử FESEM cho  thấy là sự có mặt của ion [TBA+] không chỉ làm chặt xít thêm vữa xi măng mà còn làm thay đổi hình thái học của các sản phẩm thủy hóa xi măng. Phương pháp EICI cần được áp dụng ngay sau khi xử lý ECE để tăng hiệu quả bảo vệ cho cốt thép trong cấu trúc bê tông nhiễm clorua.

- Đã áp dụng hai phương pháp ECE và EICI để khôi phục một phần công trình bê tông cốt thép nhiễm clorua tại Cống Lân 1 (Tiền Hải, Thái Bình). Sau khi xử lý ECE trong 2 tuần đã loại bỏ 81,2% lượng clorua ra khỏi cột thủy trí. Sau khi xử lý 4 tuần, lượng [TBA+] xung quanh cốt thép đạt giá trị 2,2 % so với khối lượng toàn bộ vữa. Kết quả đánh giá hiệu quả của quá trình xử lý ECE/EICI sau 1 năm kể từ lúc kết thúc xử lý cho thấy cốt thép vẫn được duy trì bảo vệ tốt chống lại quá trình ăn mòn mòn trong môi trường ven biển.